|  | INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS |
| --- | --- |
|  | CERTIFICADO DE REVISIÓN PERIODICA DE INSTALACION INDIVIDUAL Y APARATOS A GAS NO ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN |  | IRG-4 (Versión 1) |
|  | TITULAR O USUARIO DE LA INSTALACIÓN |  |
|  | Nombre y apellidos / Razón social o representante |  |  |
|  | EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN QUE IDENTIFICA LA INSTALACIÓN |  |
|  | Calle/Plaza/... |  | Nº/Piso |  |  |
|  | Localidad |  | Código Postal |  | Provincia |  |  |
|  | Denominación |  |  |
|  | DATOS DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS INDIVIDUAL |  |
|  | Suministrador |  | Nº de Póliza |  |  |
|  | Tipo de gas |  |  |
|  | Tipo de alimentación (Gas natural, GLP a granel o GLP envasado) |  |  |
|  | Presión de suministro (en bares) | bar | Potencia instalada (en kW) | kW |  |
|  | DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA QUE HA REALIZADO LA REVISIÓN PERIODICA | NIF |  |  |
|  | Nombre y apellidos / Razón Social |  | Categoría |  |  |
|  | INSTALADOR DE LA EMPRESA INSTALADORA DE GAS (que ha revisado la instalación) | DNI / NIE o pasaporte |  |  |
|  | Nombre y apellidos |  | Categoría |  |  |
|  | El instalador de gas que suscribe CERTIFICA que, en el día de hoy: Ha sido comprobada en sus partes visibles y accesibles la instalación receptora individual de gas reseñada. Y que la misma, así como los aparatos de gas instalados coinciden con lo reflejado en el último certificado de instalación individual ( Si No Se desconoce ). Ha sido comprobado el funcionamiento de los aparatos de gas conectados a la instalación. |  |
|  | Habiéndose obtenido como resultado que NO EXISTEN ANOMALIAS PRINCIPALES NI SECUNDARIAS, de acuerdo con la Orden de 6 de julio de 2011, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección y la revisión periódica de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, y con la norma: UNE 60670 UNE 60620 |  |
|  | Cuando la potencia instalada de la instalación receptora de gas individual es menor o igual a 70 kW, con aparatos de gas conectados a la misma, se informa: |  |
|  |  | Aparatos de gas conectados y revisados (descripción, marca y modelo) | Tipo aparato (A, B o C) | Rendimiento energético (%) |  |  |
|  | El rendimiento energético (%) se informará cuando se trate de aparatos de gas de tipo B o tipo C. Información de interés para los usuarios, cuya instalación de gas alimenta a generadores de calor o frío de instalaciones de calefacción, refrigeración o de producción de agua caliente sanitaria: El titular o usuario de la instalación está obligado a encargar anualmente la realización del mantenimiento de la instalación térmica a una empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios, la cual le entregará el correspondiente certificado de mantenimiento anual de la instalación térmica. Este certificado de revisión periódica de la instalación receptora de gas, servirá como certificado de inspección periódica de eficiencia energética del generador de calor o frío, si en la inspección periódica de la instalación receptora de gas se ha reflejado el rendimiento energético del generador y el usuario de la instalación dispone de los correspondientes certificados de mantenimiento anual de la instalación térmica. El rendimiento energético de los generadores de calor deberá ser no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en su puesta en servicio. De no ser así, el rendimiento del generador de calor debe ser corregido en el plazo de 3 meses por una empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios. |  |
|  | Observaciones: |  |
|  | (El plazo de validez de este certificado es de 5 años) |  |
| Fecha: |  | Enterado del resultado de las operaciones (firma del cliente o usuario) |
| Firma del instalador y sello de la empresa instaladora | Nombre y apellidos: |  |