|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALTA TENSIÓN |
| --- | --- |
|  | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN - LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN |  | C0045 Versión 1 (1 de 2) |
| Nº INSTALACIÓN |  | Nº EXPEDIENTE |  |  |  |
|  | TITULAR DE LA INSTALACIÓN | N.I.F. |  |  |
|  | Nombre / Razón Social |  |  |
|  | Apellido 1º |  | Apellido 2º |  |  |
|  | Correo electrónico |  | Teléfono |  |  |
|  | EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN |  |
|  | Calle/Plaza/Otros. |  | Nº/Piso |  |  |
|  | Localidad |  | Código Postal |  |  |
|  | Provincia |  | Referencia Catastral |  |  |
|  | Coordenadas del origen / UTM HUSO |  | X |  | Y |  |  |
|  | Términos municipales afectados |  |  |
|  | OBJETO DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN |  |
|  |  | Nueva instalación |  | Modificación |  | Modificación no sustancial |  |
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN |  |
|  | TIPO |  | AÉREA |  | SUBTERRÁNEA |  | AÉREO-SUBTERRÁNEA |  |  |
|  | Uso de instalación: |  | Suministro a SET/CT |  | Suministro a Subestación de Maniobra |  | Distribución |  |
|  | Tensión Nominal | kV | Potencia prevista a transportar | kW | Potencia máxima admisible | kW |  |
|  | Categoría de la instalación: (En función de la categoría de la empresa instaladora que debe intervenir en la instalación) |  |
|  | LAT 1 (≤ 30 kV) |  | LAT 2 (> 30 kV) |  |
|  | AÉREA: | Longitud y conductor |  |  |
|  | SUBTERRÁNEA: | Longitud y conductor |  |  |
|  | ZONA |  | NÚMERO CIRCUITOS |  | NÚMERO APOYOS FRECUENTADOS |  |  |
|  | SECCIONAMIENTO |  | PROTECCIÓN SOBREINTENSIDADES |  |  |
|  | PROTECCIÓN SOBRETENSIONES |  |  |
|  | Tensión de paso (*) | V | Tensión de contacto (*) | V | Resistencia de puesta a tierra (3ª categoría) |  |  |
|  | Resistencia de aislamiento principal (línea subterránea) |  | Resistencia de aislamiento cubierta cable (líneas subterráneas) |  |  |
|  | Tiene aceptadas técnicas de seguridad equivalentes (Art.6 apartado 3 del RLAT) |  |
|  | ORGANISMO DE CONTROL QUE REALIZO LA INSPECCIÓN INICIAL (Si por las características de la instalación se requiso) |  |
|  | Nombre del Organismo de Control |  |  |
|  | ORIGEN / EMPRESA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD |  |  |
|  | La empresa instaladora en Alta Tensión, que emite este certificado, con la categoría y modalidades reconocidas y adecuadas para intervenir sobre esta instalación, declara haber realizado o reparado y/o reconocido esta instalación, y que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), vigente, y de acuerdo con la documentación técnica, y que se han realizado , las verificaciones previas a la puesta en servicio, según se especifica en la ITC-LAT 04, con resultado favorable. Se han realizado los ensayos previos a la puesta en servicio que establecen las normas de obligado cumplimiento.. |  |
|  | Observaciones: |  |  |
|  | EMPRESA INSTALADORA DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION (persona física o jurídica) |  |
|  | Nombre y apellidos / Razón Social |  | NIF |  |  |
|  | Representante |  | NIF |  |  |
|  |  |  | a |  | de |  | de 20 |  |  |  |  |
|  | Firma de la empresa instaladora | Diligencia de la unidad gestora |  |
|  | La puesta en marcha de las instalaciones, con independencia del sellado de este certificado, estará supeditada en su caso, a la acreditación del cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad que le afecten, y/o a la obtención de la correspondiente autorización. |  |

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Industria y PYMES. La finalidad del tratamiento la tramitación de procedimientos administrativos en materia de seguridad y calidad industrial y metrología, incluidos los relativos a infracciones administrativas y sanciones. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal, así como el ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=173

|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALTA TENSIÓN |
| --- | --- |
|  | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN - LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN |  | C0045 Versión 1 (2 de 2) |
| Nº INSTALACIÓN |  | Nº EXPEDIENTE |  |  |  |

|  | ANEXO INFORME TÉCNICO DE VERIFICACION PREVIA A LA PUESTA EN SERVICIO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verificación | Descripción |  |
|  | Ensayo de comprobación de aislamiento principal y de cubierta: | Realizado | Resultado | Medida y descripción método utilizado: |  |
|  |  | Sí No | Favorable Desfavorable |  |  |
|  | Medida de Resistencia de puesta a tierra: | Realizado | Resultado | Indicar el resultado más desfavorable y ubicación: |  |
|  |  | Sí No | Favorable Desfavorable |  |  |
|  | Medida de Tensión de contacto: | Realizado | Resultado | Indicar el resultado más desfavorable y ubicación: |  |
|  |  | Sí No | Favorable Desfavorable |  |  |
|  | Medida de Tensión de paso: | Realizado | Resultado | Indicar el resultado más desfavorable y ubicación: |  |
|  |  | Sí No | Favorable Desfavorable |  |  |
|  | Informe Técnico Adicional |  |