Tabla 2. INSPECCIONES DE ASCENSORES

|  | Caso | Periodicidad | Alcance | Agente inspector |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalados en edificios de uso industrial y lugares de pública concurrencia (1) | Cada 2 años | Se realizaran de acuerdo con los criterios técnicos del Artículo 11.7 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», aprobada por el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, (B.O.E. núm. 91, de 13 de abril de 2024) | Organismo de Control |  |
|  | Instalados en edificios de más de 20 viviendas, o con más de cuatro plantas servidas | Cada 4 años |  |  |  |
|  | No incluidos en los casos anteriores | Cada 6 años |  |  |  |
|  | En todos los casos | Sin periodicidad | Los ascensores serán sometidos a inspecciones no sujetas a las periodicidades anteriores en los casos previstos por la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», aprobada por el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, (B.O.E. núm. 91, de 13 de abril de 2024) | Organismo de Control |  |
| - Se entenderá como Publica concurrencia lo definido en el Artículo 11.4 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», aprobada por el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, (B.O.E. núm. 91, de 13 de abril de 2024) El titular o usuario del ascensor, encargará a un Organismo de Control cuyo ámbito de acreditación incluya este campo reglamentario, la realización de la correspondiente inspección periódica. El Organismo de control entregará al titular o usuario del ascensor el certificado de inspección periódica (modelo C0038). |  |  |  |  |  |